ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

Ремонт рулонной кровли ТСЖ

Основание: дефектная ведомость 

Сметная стоимость 899999.98 руб.

Средства на оплату труда 116315.85 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2016 г.

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.	
		Низкий уровень кровли										
1	ТСНБ 46-04-008-01	Разборка примыканий по периметру вентшахт из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1.347	153.59			11720ТС				
		Зарплата			112.16	1	151.08		22.5	3399.29		
		Эксплуатация машин			41.43	1	55.81		7.69	429.15		
		Накладные расходы от ФОТ	%		99 (110%*0.9)		149.57		0.85 (84%)	2855.4		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		60 (70%*0.85)		90.65		0.8 (48%)	1631.66		
		Затраты труда	чел.-час.	14.38		1					19.37	
							447.11			8315.5	19.37	
2	ТСНБр 58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (покрытия парапетов)	100 м труб и покрытий	0.83	71.18			375ТР				
		Зарплата			70.98	1	58.91		22.5	1325.55		
		Эксплуатация машин			0.2	1	0.17		10.6	1.76		
		Накладные расходы от ФОТ	%		83		48.9		0.85 (71%)	941.14		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		38.29		0.8 (52%)	689.29		
		Затраты труда	чел.-час.	9.1		1					7.55	
							146.27			2957.74	7.55	
3	ТСНБм 08-02-472-07	Демонтаж молниеотвода: Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 # мдс 81-37.2004 п.3.2.1.	100 м	0.83	394.49			2704ТМ				
		Зарплата			200.22	0.6	99.71		22.5	2243.47		
		Эксплуатация машин			82.67	0.6	41.17		6.51	268.01		
		в т.ч. зарплата машинистов			3.38	0.6	1.68		22.5	37.87		
		Накладные расходы от ФОТ	%		95		96.32		0.85 (81%)	1847.89		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		65.9		0.8 (52%)	1186.29		
		Затраты труда	чел.-час.	21.3		0.6					10.61	
							303.1			5545.66	10.61	
4	ТСНБ 12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя # мдс 81-35.2004 п.4.7	100 м2 кровли	5.05	359.82			4976ТС				
		Зарплата			134.98	1.15	783.9		22.5	17637.67		
		Эксплуатация машин			42.51	1.25	268.34		6.74	1808.64		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.7	1.25	17.04		22.5	383.48		
		Материальные ресурсы			182.33	1	920.77		5.74	5285.2		
		Накладные расходы от ФОТ	%		108 (120%*0.9)		865.02		0.85 (92%)	16579.46		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55 (65%*0.85)		440.51		0.8 (44%)	7929.3		
		Затраты труда	чел.-час.	14.36		1.15					83.4	
							3278.54			49240.27	83.4	
5	Прайс	Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	585.8	121.43							
		Материальные ресурсы			121.43	1	71133.69		1	71133.69		
							71133.69			71133.69	0	
6	Прайс	Унифлекс ЭКП-5,0	м2	575.7	179.16							
		Материальные ресурсы			179.16	1	103142.41		1	103142.41		
							103142.41			103142.41	0	
7	ТСНБ 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой 800 мм без фартуков # мдс 81-35.2004 п.4.7	100 м примыканий	0.83	884.24			4984ТС				
		Зарплата			325.89	1.15	311.06		22.5	6998.9		
		Эксплуатация машин			95.39	1.25	98.97		7.33	725.43		
		в т.ч. зарплата машинистов			9.59	1.25	9.95		22.5	223.87		
		Материальные ресурсы			462.96	1	384.26		5.82	2236.37		
		Накладные расходы от ФОТ	%		108 (120%*0.9)		346.7		0.85 (92%)	6644.94		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55 (65%*0.85)		176.55		0.8 (44%)	3178.01		
		Затраты труда	чел.-час.	35.5		1.15					33.88	
							1317.54			19783.65	33.88	
8	Прайс	Унифлекс ЭКП-5,0	м2	209.16	179.16							
		Материальные ресурсы			179.16	1	37473.11		1	37473.11		
							37473.11			37473.11	0	
9	ТСНБ 12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентшахтам высотой более 600 мм с одним фартуком # мдс 81-35.2004 п.4.7	100 м примыканий	0.71	3874.45			4985ТС				
		Зарплата			479.29	1.15	391.34		22.5	8805.16		
		Эксплуатация машин			92.65	1.25	82.23		7.41	609.3		
		в т.ч. зарплата машинистов			9.05	1.25	8.03		22.5	180.72		
		Материальные ресурсы			3302.51	1	2344.78		3.61	8464.66		
		Накладные расходы от ФОТ	%		108 (120%*0.9)		431.32		0.85 (92%)	8267		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55 (65%*0.85)		219.66		0.8 (44%)	3953.79		
		Затраты труда	чел.-час.	52.21		1.15					42.63	
							3469.33			30099.91	42.63	
10	Прайс	Унифлекс ЭКП-5,0	м2	134.19	179.16							
		Материальные ресурсы			179.16	1	24041.48		1	24041.48		
							24041.48			24041.48	0	
11	ТСНБ 12-01-010-01	Установка на место покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали # мдс 81-35.2004 п.4.7	100 м2 покрытия	0.83	9875.73			5010ТС				
		Зарплата			961.76	1.15	918		22.5	20655		
		Эксплуатация машин			23.38	1.25	24.26		8.07	195.75		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.7	1.25	2.8		22.5	63.03		
		Материальные ресурсы			8890.59	1	7379.19		3.52	25974.75		
		Накладные расходы от ФОТ	%		108 (120%*0.9)		994.47		0.85 (92%)	19060.59		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55 (65%*0.85)		506.44		0.8 (44%)	9115.93		
		Затраты труда	чел.-час.	112.75		1.15					107.62	
							9822.36			75002.02	107.62	
12	ТССЦ 1011875	Исключен: Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.64906	11200.01			4562РЕС				
		Материальные ресурсы			11200.01	1	-7269.48		3.46	-25152.4		
							-7269.48			-25152.4	0	
13	ТСНБм 08-02-472-07	Монтаж на место молниеотвода: Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0.83	394.49			2704ТМ				
		Зарплата			200.22	1	166.18		22.5	3739.11		
		Эксплуатация машин			82.67	1	68.62		6.51	446.69		
		в т.ч. зарплата машинистов			3.38	1	2.81		22.5	63.12		
		Материальные ресурсы			111.6	1	92.63		3.71	343.65		
		Накладные расходы от ФОТ	%		95		160.54		0.85 (81%)	3079.81		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		109.84		0.8 (52%)	1977.16		
		Затраты труда	чел.-час.	21.3		1					17.68	
							597.81			9586.42	17.68	
14	ТССЦ 1011627	Исключен: Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм	т	-0.00332	5763			4484РЕС				
		Материальные ресурсы			5763	1	-19.13		4.35	-83.23		
							-19.13			-83.23	0	
15	ТСНБр 61-31-01	Оштукатуривание поверхности вентшахт (11шт.х1,0м х4стор.х0,6м)	100 м2 поверхности	0.264	2165.99			829ТР				
		Зарплата			1220.71	1	322.27		22.5	7251.02		
		Эксплуатация машин			1.87	1	0.49		10.39	5.13		
		Материальные ресурсы			943.41	1	249.06		5.44	1354.89		
		Накладные расходы от ФОТ	%		79		254.59		0.85 (67%)	4858.18		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		50		161.13		0.8 (40%)	2900.41		
		Затраты труда	чел.-час.	131.4		1					34.69	
							987.54			16369.63	34.69	
16	ТСНБ 20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7	1 зонт	11	48.56			6815ТС				
		Зарплата			32.34	1.15	409.1		22.5	9204.77		
		Эксплуатация машин			7.73	1.25	106.29		6.28	667.49		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	1.93		22.5	43.31		
		Материальные ресурсы			8.49	1	93.39		7	653.73		
		Накладные расходы от ФОТ	%		115 (128%*0.9)		472.68		0.85 (98%)	9063.13		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		71 (83%*0.85)		291.83		0.8 (56%)	5178.93		
		Затраты труда	чел.-час.	3.65		1.15					46.17	
							1373.29			24768.05	46.17	
17	Прайс	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP с покрытием полиэстер, размером 1000х1000х480 мм	шт.	11	11016.95							
		Материальные ресурсы			11016.95	1	121186.45		1	121186.45		
							121186.45			121186.45	0	
18	ТССЦ 1012060	Детали крепления	компл.	44	25.53			4130РЕС				
		Материальные ресурсы			25.53	1	1123.32		2.14	2403.9		
							1123.32			2403.9	0	
19	ТСНБ 20-02-012-01	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7	1 дефлектор	6	32.09			6817ТС				
		Зарплата			24.91	1.15	171.88		22.5	3867.28		
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	21.98		5.25	115.37		
		Материальные ресурсы			4.25	1	25.5		5.77	147.14		
		Накладные расходы от ФОТ	%		115 (128%*0.9)		197.66		0.85 (98%)	3789.93		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		71 (83%*0.85)		122.03		0.8 (56%)	2165.68		
		Затраты труда	чел.-час.	2.92		1.15					20.15	
							539.05			10085.4	20.15	
20	Прайс	Аэратор вытяжной статический, диаметр 100 мм	шт.	6	1271.34							
		Материальные ресурсы			1271.34	1	7628.04		1	7628.04		
							7628.04			7628.04	0	
ИТОГО по разделу: Низкий уровень кровли	380721.83			593527.7	423.75	
		Верхний уровень кровли										
21	ТСНБ 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1.33	153.59			11720ТС				
		Зарплата			112.16	1	149.17		22.5	3356.39		
		Эксплуатация машин			41.43	1	55.1		7.69	423.73		
		Накладные расходы от ФОТ	%		99 (110%*0.9)		147.68		0.85 (84%)	2819.37		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		60 (70%*0.85)		89.5		0.8 (48%)	1611.07		
		Затраты труда	чел.-час.	14.38		1					19.13	
							441.45			8210.56	19.13	
22	ТСНБ 12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя # мдс 81-35.2004 п.4.7	100 м2 кровли	1.03	359.82			4976ТС				
		Зарплата			134.98	1.15	159.88		22.5	3597.39		
		Эксплуатация машин			42.51	1.25	54.73		6.74	368.89		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.7	1.25	3.48		22.5	78.22		
		Материальные ресурсы			182.33	1	187.8		5.74	1077.97		
		Накладные расходы от ФОТ	%		108 (120%*0.9)		176.42		0.85 (92%)	3381.55		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55 (65%*0.85)		89.85		0.8 (44%)	1617.26		
		Затраты труда	чел.-час.	14.36		1.15					17.01	
							668.68			10043.06	17.01	
23	Прайс	Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	119.48	121.43							
		Материальные ресурсы			121.43	1	14508.46		1	14508.46		
							14508.46			14508.46	0	
24	Прайс	Унифлекс ЭКП-5,0	м2	117.42	179.16							
		Материальные ресурсы			179.16	1	21036.97		1	21036.97		
							21036.97			21036.97	0	
25	ТСНБ 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков # мдс 81-35.2004 п.4.7	100 м примыканий	0.65	884.24			4984ТС				
		Зарплата			325.89	1.15	243.6		22.5	5481.06		
		Эксплуатация машин			95.39	1.25	77.5		7.33	568.11		
		в т.ч. зарплата машинистов			9.59	1.25	7.79		22.5	175.32		
		Материальные ресурсы			462.96	1	300.92		5.82	1751.38		
		Накладные расходы от ФОТ	%		108 (120%*0.9)		271.51		0.85 (92%)	5203.87		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55 (65%*0.85)		138.27		0.8 (44%)	2488.81		
		Затраты труда	чел.-час.	35.5		1.15					26.54	
							1031.8			15493.23	26.54	
26	Прайс	Унифлекс ЭКП-5,0	м2	163.8	179.16							
		Материальные ресурсы			179.16	1	29346.41		1	29346.41		
							29346.41			29346.41	0	
27	ТСНБ 20-02-012-01	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7	1 дефлектор	4	32.09			6817ТС				
		Зарплата			24.91	1.15	114.59		22.5	2578.19		
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	14.65		5.25	76.91		
		Материальные ресурсы			4.25	1	17		5.77	98.09		
		Накладные расходы от ФОТ	%		115 (128%*0.9)		131.77		0.85 (98%)	2526.62		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		71 (83%*0.85)		81.36		0.8 (56%)	1443.78		
		Затраты труда	чел.-час.	2.92		1.15					13.43	
							359.37			6723.59	13.43	
28	Прайс	Аэратор вытяжной статический, диаметр 100 мм	шт.	4	1271.34							
		Материальные ресурсы			1271.34	1	5085.36		1	5085.36		
							5085.36			5085.36	0	
29	ТСНБ 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали # мдс 81-35.2004 п.4.7	100 м2 покрытия	0.65	9875.73			5010ТС				
		Зарплата			961.76	1.15	718.92		22.5	16175.6		
		Эксплуатация машин			23.38	1.25	19		8.07	153.3		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.7	1.25	2.19		22.5	49.36		
		Материальные ресурсы			8890.59	1	5778.88		3.52	20341.67		
		Накладные расходы от ФОТ	%		108 (120%*0.9)		778.8		0.85 (92%)	14926.96		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55 (65%*0.85)		396.61		0.8 (44%)	7138.98		
		Затраты труда	чел.-час.	112.75		1.15					84.28	
							7692.21			58736.51	84.28	
ИТОГО по разделу: Верхний уровень кровли	80170.71			169184.15	160.39	
		ИТОГО по смете	460892.54			762711.85	584.14	
Налог на добавленную стоимость 18%					137288.13

		ИТОГО				899999.98		

Составил 

Проверил